Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi


Forma de învăţământ: 4 ani, ing. zi

Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică

Anul de studii: III


Catedra Electrotehnică, Maşini şi Instalaţii Electrice 
             Semestrul: 6

Specializarea: Electromecanică
Anul universitar: 2007/2008
PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: Construcţia maşinilor şi aparatelor electrice (Practică)

Nr. de ore practică: 90 ore

Loc de practică: MITAL SIDEX SA – Secţia Reparaţii Energetice

1. Obiectivele disciplinei de studiu


Instruirea practică are drept scop asimilarea de către studenţii anului III a cunoştinţelor practice legate de:

· tehnologia de fabricare a maşinilor si aparatelor electrice;

· întreţinere şi reparaţii;

· încercări.

2. Conţinutul ştiinţific al programei de instruire practică

2.2 2.1 
Elemente constructive ale transformatoarelor, tipuri de miez, tipuri de bobinaje, tehnologie de bobinare şi impregnare.

2.3 Elemente constructive ale maşinilor de c.c. - miez feromagnetic, tipuri de bobinaje, tehnologia realizării colectorului, tehnologia de bobinare şi impregnare.

2.4 Elemente constructive ale maşinilor asincrone, miez feromagnetic, tipuri de bobinaje, tehnologia bobinării şi impregnării, tehnologia turnării rotoarelor în scurtcircuit.

2.5 Încercările în gol şi în scurtcircuit ale transformatoarelor maşinilor de c.c. şi asincrone.

2.6 Tehnologia de depistare şi remediere a defectelor la transformatoarele de putere şi la maşini electrice.

2.7 Elemente constructive ale aparaturii de comandă şi protecţie.

3. Modul de evaluare a cunoştinţelor

Elaborare de caiet de practică; colocviu de practică cu notare.
Observaţii: titularul de disciplină va controla şi supraveghea efectuarea corectă a practicii, studenţii vor completa caietul de practică.
         Titulari disciplină, 

                Conf.dr.ing. Grigore Fetecău
                  As.drd.ing. Oancă Marcel
PAGE  

