Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi                       Forma de învăţământ: 4 ani, ing, zi


Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică                Anul de studii: II        
Catedra Electrotehnică, Maşini şi Instalaţii Electrice 
     Semestrul: 4
Specializarea: Inginerie Electrică
Anul universitar: 2007/2008
PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: Tehnologii şi materiale electrotehnice (Practică)

Nr. de ore practică: 90 ore

Loc de practică: MITAL SIDEX SA – Secţia Reparaţii Energetice
1. Obiectivele disciplinei 

Instruirea practică are drept scop asimilarea de către studenţii anului II a cunoştinţelor  practice legate de:

· materialele utilizate la reparaţia maşinilor, aparatelor şi echipamentelor electrice;
· metode de incercare si verificare;
· tehnologia de reparaţie a maşinilor, transformatoarelor, aparatelor şi a echipamentelor electrice.
2. Conţinutul ştiinţific al programei de instruire practică

2.1 Prezentarea generală a societatii comerciale unde se efectueaza practica. 

2.2 prezentarea fluxurilor tehnologice ale secţiilor de reparaţii, intretinere.

2.3 Prezentarea generală a locului de practica al studentului. 

2.4 Tehnologia de reparaţie a maşinilor electrice rotative:

· Recepţionarea maşinilor electrice defecte şi pregătirea pentru reparare. 
· Constatarea defecţiunilor electrice şi mecanice.

· Demontarea şi pregătirea pentru rebobinare: demontarea rotorului şi statorului; metode şi tehnici de demontare a înfăşurărilor pe rotor şi stator.

· Tehnologia de rebobinare a maşinilor electrice: confecţionarea bobinelor şi a secţiilor cu sisteme de izolaţie aferente; repararea circuitului magnetic al statorului si rotorului; materiale electrotehnice din care se confecţionează aceste circuite magnetice; izolarea electrică a circuitului magnetic în vederea amplasării înfăşurărilor (crestături, poli aparenţi); amplasarea şi izolarea bobinelor pe circuitul magnetic.

· Încercări intermediare ale maşinilor după faza de bobinare: rezistenţa electrica, rezistenţa de izolaţie, tensiune mărită, câmp magnetic învârtitor, curent de mers in gol etc.

· Tehnologia de impregnare a înfăşurărilor electrice.
· Încercări finale ale maşinilor şi controlul CTC.

2.5. Tehnologia de reparare a transformatoarelor electrice.

· Recepţionarea transformatoarelor defecte şi pregătirea pentru reparare.
· Metode de reparare a înfăşurărilor.

· Metode şi tehnologii de izolare a înfăşurărilor.

· Verificarea uleiului electroizolant.

· Metode de verificare si incercare a miezului magnetic.

· Incercări şi verificări electrice ale transformatoarelor reparate.
2.6. Tehnologia de reparare a electromagneţilor.

2.7. Tehnologia de reparare a aparatelor electrice.

2.9.  Standuri electrice de încercare.
2.9. Tehnologii de acoperiri metalice.

2.10. Electrotehnologii.

3. Modul de evaluare a cunoştinţelor

- elaborare de teme individuale

- colocviu de practică cu notare. 


- caiet de practica.
Observaţii:

Conducatorul de practica va controla şi supraveghea efectuarea practicii conform programei analitice. Studenţii vor completa caietul de practică conform planului stabilit de conducătorul activităţii practice.

Titulari disciplină,

Conf. dr. ing. Sergiu IVAS
S.l.drd. ing. Ion DOBROTĂ
S.l. drd. ing. Răzvan BUHOSU

1
2

