Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi


Forma de învăţământ: 5 ani, ing. zi

Facultatea de Inginerie Electrică şi Electrinică
             Anul de studii: IV

Catedra Electrotehnică, Maşini şi Instalaţii Electrice 
             Semestrul: 8

Specializarea: Electromecanică
Anul universitar: 2007/2008
PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: Sisteme de acţionări şi instalaţii electrice (Practică)

Nr. de ore practică: 90 ore

1.Obiectivele disciplinei de studiu

Practica de producţie efectuată la sfârşitul anului IV de studii esenţială pentru consolidarea noţiunilor fundamentale acumulate la disciplinele de specialitate: Acţionări electrice, Electronica de putere, Instalaţii electrice, Tehnica reglării automate, Echipamente numerice.

Din acest punct de vedere, mediul industrial specific zonei Galaţi - Brăila oferă condiţii optime de desfăşurare a practicii de specialitate în domeniile menţionate. Studenţii sunt încadraţi efectiv în cadrul echipelor de lucru, abordând următoarele domenii de practică:

· montajul, verificarea, punerea sun tensiune, reglarea şi darea în exploatare a echipamentelor noi de acţionare electrică;

· exploatarea, depanarea, revizia şi reparaţia sistemelor de acţionare şi instalaţiilor electrice aferente;

· proiectarea la nivelul industrial a instalaţiilor electrice şi a sistemelor de acţionare electrică.

2. Conţinutul ştiinţific al disciplinei

2.1 Condiţii de montaj, de legături prin cabluri şi de verificări pentru echipamente electrice navale, metalurgice si din alte domenii industriale.
2.2 Încercările echipamentelor electrice cu ocazia punerii sub tensiune şi dării în exploatare.

2.3 Acordarea buclelor de reglare pentru procesele rapide.

2.4 Sisteme de alimentare cu energie electrică pentru secţiile productive din metalurgie, la navele comerciale si agenti economici.
2.5 Exploatarea sistemelor de acţionare metalurgică şi din domeniul naval: acţionarea mecanismelor de pe puntea navelor; caje de laminare, mecanisme auxiliare (şuruburi de presiune, căi cu role, împingătoare etc.); benzi transportoare; acţionarea mecanismului de basculare pentru convertizoarele LD; acţionarea mecanismului de încărcare cu minereu şi cocs pentru furnale, turbomaşini.

2.6 Exploatarea sistemelor de actionare electrica specifice diverselor procese de productie.

2.7 Reviziile periodice pentru sistemele de acţionare electrica.

2.8 Norme de proiectare pentru sistemele de acţionare navale, metalurgice si din alte domenii industriale.
Normele de proiectare pentru instalaţiile electrice de alimentare din metalurgie, domeniul naval si la consumatorii tertiari.

3. Modul de evaluare a cunoştinţelor

În timpul practicii din producţie, studenţii vor completa caietele de practică conform programei analitice şi tematicii stabilite la secţia de producţie unde se va desfăşura practica.

Notarea se va face prin susţinerea colocviului de practică. În timpul desfăşurării practicii colectivul de catedră prin titularii de disciplină efectuează controlul desfăşurării corecte a practicii de producţie.
Titulari disciplină,
Conf. dr. ing. Ion Voncilă
As.drd.ing. Cristian Munteanu
1
1

